## ReportTemplate
温度传感器校准报表
基本信息
校准地点
环境温度 |  | 相对湿度
校准时间 |  | 校准人员
标准传感器编号
待测传感器编号
注：本表格由温度传感器自校准上位机生成。
最小二乘法拟合结果
第N次方项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
系数
测量平均值
第N次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
标准仪器
待测仪器
测量细节
第1时刻 |  | 第2时刻 |  | 第3时刻 |  | 第4时刻 |  | 第5时刻 |  | 第6时刻 |  | 第7时刻 |  | 第8时刻
标准值 | 待测值 | 标准值 | 待测值 | 标准值 | 待测值 | 标准值 | 待测值 | 标准值 | 待测值 | 标准值 | 待测值 | 标准值 | 待测值 | 标准值 | 待测值